附件1

拟采购进口产品名称及技术参数清单公示

技术参数如下：

一、0°神经内镜技术参数

1.视向角0度,直径:≤4mm，工作长度≧175mm.

2.镜头采用蓝宝石制造,坚固耐磨，抗划痕，不易磨损，经久耐用.

3.支持4K分辨率显示.

4.支持高温高压灭菌.

5.配备至少3种导光索适配器，可与各种品牌的导光索链接；

二、冲洗吸引鞘参数

1.视向角0°，椭圆形。

2.直径≤5mm。

3.工作长度≥140mm,用于内镜镜面冲洗。

三、产品配置清单：

1.0°神经内镜，1个.

2.0°神经内镜冲洗吸引鞘，1把.

3.产品合格证  1份.

4.产品使用说明书  1份.

5.保修卡  1份.